附件一

**1号箱变增容改造工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称及 项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** |
|
|
| 1 | 电缆试验 | 次（根|点） | 1 |
| 2 | 10KV跌落式熔断器 GW9-15/630A | 台（组） | 1 |
| 3 | 柱上智能型真空断路器 ZW20-12/630-25 | 台（组） | 1 |
| 4 | 避雷器 | 台（组） | 2 |
| 5 | 隔离开关 | 组 | 1 |
| 6 | 杆上金具 | 项 | 1 |
| 7 | 防火堵洞 | kg | 55 |
| 8 | 互感器 | 只 | 1 |
| 9 | 互感器 | 只 | 1 |
|  | 高压负控终端 | 台 | 1 |
| 10 | 安装费 |  |  |
|  | 三相三线预付费电能表 | 个 | 1 |
| 11 | 安装费 |  |  |
|  | 三相三线多功能电能表 | 个 | 1 |
| 12 | 安装费 |  |  |
| 13 | 角钢垂直地极 ∠50×5，L=2.5M | 根（块） | 6 |
| 14 | 接地圆钢 φ16 | m | 45 |
| 15 | 圆钢引出线 φ16,L=3M | 根（块） | 3 |
| 16 | 接地扁铁 -40×4×150 | 根（块） | 2 |
| 17 | 接地装置 | 系统/次 | 1 |