广西交通技师学院空调清洗、加氟服务 项目采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2023年6月30日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 空调清洗、加氟服务 项目组织询价采购。

一、采购项目概况

| 序号 | 服务名称 | 服务标准与要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调清洗、加氟服务 | 供应方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。 1.空调清洗 - 挂机： ①数量：分体式挂式空调（2匹及以下）1129台（其中邕武555台，长堽274台，伊岭300台）。 ②服务内容：空调清洗包括滤网，翅片，风轮机，空调低槽（水槽），挡板，空调外壳，清洗（内外机除尘清洗、过滤网清洗，冷凝器和蒸发器清洗等）。 - 柜机： ①数量：84台（其中邕武69台，长堽15台）。 - ②服务内容：空调清洗包括滤网，翅片，风轮机，空调低槽（水槽），挡板，空调外壳，清洗（内外机除尘清洗、过滤网清洗，冷凝器和蒸发器清洗等）。 - ③吸顶式空调（5匹）：64台（邕武校区）。 - ④水冷式空调：61台（其中邕武60台，长堽1台）。 - 2.空调加氟 - （1）加氟的空调类型和数量：分体式挂式空调982台；柜式空调（2匹以上)84台（其中邕武69台，长堽15台）；吸顶式空调（5匹）64台（邕武校区）；水冷式空调：61台（其中邕武60台，长堽1台）。 - （2）加氟前供应方应与甲方确认是否需要加氟，甲方同意加氟后方可实施，否则不计入有效加氟结算范围。加氟前供应方必须有效排查、排除管路系统的空气、水分、阻塞、泄漏点等情况。 3.供应方应严格遵守清洗、加氟步骤，不得偷工减料确保清洗、加氟效果，在清洗过程中如未按照清洗标准执行而造成的空调的损毁，由供应方承担相应的赔偿责任。 4.供应方应当文明、安全操作，不损坏甲方清洗服务场所内的物品。在清洗、加氟过程中，如出现违反规定的劳动作业而造成的损失，由供应方承担负责。 5.供应方应当及时对清洗、加氟服务中及服务后产生的污水、废弃物、一次性消耗品、有毒有害物质的包装物等进行统一回收和集中处理，不得产生二次污染。 6.在施工作业过程中所造成的安全事故、人身伤害及采购方公共设施的损坏由供应方负责。 | 1 | 项 |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： 具有由工商部门颁发的企业法人营业执照

（二）资质要求： 具有从事空调设备维修和安装，空调制冷、清洗、消毒等业务相应的资质；

（三）其他要求： 至少安排6名技术人员同时开展空调清洗、加氟等工作，其中至少有2名技术人员持有制冷与空调作业证，高空作业证，现场指导，所有技术人员需有3年工作经验以上。

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）。

（二）报价文件内容：

1.资格及业绩经验证明文件（加盖公章）；

（1）符合国家规定的企业证件。

（2）具备固定的办公场所。

（3）拥有空调清洗工具和清洁杀菌药剂。

（4）至少有2名技术人员取得制冷与空调作业证，高空作业证，且有3年工作经验以上。

（5）相应岗位人员持证上岗。

（6）各项管理规章制度健全。

（7）技术人员和操作人员持证上岗，着装规范，达到防护要求。

（8）专业技术能力：从事空调维修和安装业务的人员需要具备一定的专业技术能力和实际操作经验，能够熟练掌握相关操作和处理方法。

（9）设备与工具：从事空调维修和安装业务需要配备相应的设备和工具，包括测试仪器、维修工具、螺丝刀、电钻等。

（10）安全管理：从事空调维修和安装业务需要遵守相关安全规范和操作流程，确保施工现场和作业人员的安全。

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）。

3.服务响应方案承诺书以及服务方案、增值服务项目等（加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标，逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

询价文件递交的截止时间：2023年7月4日15点00分，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1519室  。

五、开标时间及地点

2023年7月4日15:00，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1519室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人对响应人的资格和符合性进行审查，综合评估响应人服务承诺书技术和商务部分以此确定候选中标人。最大限度地满足询价文件的，且报价合理的应当推荐为中标候选人。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，综合评估排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）： 广西交通技师学院

地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：李老师

联系电话：0771-3393443

广西交通技师学院

2023年6月30日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 空调清洗、加氟服务 |
| 3 | 资金来源 | 部门年度预算 |
| 4 | 预算金额 | 15.5万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | 2个月 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 联合体 | 不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公布时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 第三章  合同条款及格式

- (参考一般服务类采购合同范本）

空调清洗、加氟服务采购合同

项目名称：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，乙方受甲方委托，为其邕武校区、长堽校区、伊岭校区的空调提供加氟、清洗服务。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 规格型号及地点 | 数量 | 清洗保养 |  | 数量 | 加氟 |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价（台/元） | 金额（元） |  | 单价（台/元） | 金额（元） |  |
| 分体式挂式空调（2匹及以下）（其中邕武555台，长堽274台，伊岭300台） | 1129 |  |  | 982 |  |  |  |
| 柜式空调（2匹以上)（其中邕武69台，长堽15台） | 84 |  |  | 84 |  |  |  |
| 吸顶式空调（5匹）64台（邕武校区） | 64 |  |  | 64 |  |  |  |
| 水冷式空调61台（其中邕武60台，长堽1台） | 61 |  |  | 61 |  |  |  |
| 礼堂，会议室搭脚手架费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1338 |  |  | 1191 |  |  |  |

2、本合同暂估总价人民币（大写）：  拾  万  千  百  元  角  分（¥           ） ，实际结算金额以双方确认的数量及合同单价计算的为准。合同单价包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和脚手架搭拆的价格，包含竞标服务、货物、工程的成本、备件、专用工具、包装、运输（含运输保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费及技术资料等全部所有费用。如询价采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质保期及付款方式

1、工期：2023年  月  日至2023年 9 月 1 日，质保期：在正式验收合格之日起  月内为质保期。乙方应保证在合同工期内保质保量完成全部清洗、加氟事项，出现清洗、加氟质量问题，由乙方负责返修，一切费用乙方自负。

2、乙方的工期安排应符合双方确认的统筹进度要求，若发生未遇见的重大问题而影响工期时，乙方应立即向甲方汇报具体情况，并由甲方重新确定最终工期。

3、若因甲方原因而影响工期，由甲方负责，但乙方应尽最大努力抢进度，减少损失。

4、乙方需按照甲方要求施工，并指定项目负责人衔接与施工有关的各项问题。

5、质量标准和验收标准，均按照甲方提供的标准执行，若甲方没有提供质量和验收标准，则由双方协商执行国家标准。

6、双方签订合同后，且加氟清洗服务完成后，乙方开具全额发票一个月内支付合同款项的90%，质保期结束且无质量问题一个月内支付10%质保金。

第三条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。乙方必须保证有6名技术人员同时开展空调清洗、加氟等工作，其中至少有2名技术人员持有制冷与空调作业证，高空作业证，现场指导，所有技术人员需有3年工作经验以上。

1、空调清洗

（1）挂机：空调清洗包括滤网，翅片，空调低槽，空调外壳，清洗同时进行除菌（内外机除尘清洗、过滤网清洗，冷凝器和蒸发器清洗等）。

（2）柜机：空调清洗包括滤网，翅片，风轮机，空调低槽（水槽），挡板，空调外壳，清洗同时进行除菌（内外机除尘清洗、过滤网清洗，冷凝器和蒸发器清洗等）。

2、加氟前供应方应与甲方确认是否需要加氟，甲方同意加氟后方可实施，否则不计入有效加氟结算范围。

3、加氟前乙方必须有效排查、排除管路系统的空气、水分、阻塞、泄漏点等情况。

第四条　双方权利义务

1、甲方应当向乙方提供清洗服务所需的水、电等必备条件，为乙方出入空调清洗工作提供方便，未尽事宜双方可另行约定。

2、甲方负责在施工前向乙方提供空调资料。

3、甲方负责配合本项目实施期间与有关各方面的协调工作。

4、乙方承诺严格遵守清洗、加氟步骤，不得偷工减料确保清洗、加氟效果，在清洗过程中如未按照清洗标准执行而造成的空调的损毁，由乙方承担相应的赔偿责任。

5、乙方应当文明、安全操作，不损坏甲方清洗服务场所内的物品。在清洗、加氟过程中，如出现违反规定的劳动作业而造成的损失，由乙方承担相应的赔偿责任。

6、乙方应当及时对清洗、加氟服务中及服务后产生的污水、废弃物、一次性消耗品、有毒有害物质的包装物等进行统一回收和集中处理，保持清洗服务场所的卫生，不得产生二次污染。

7、乙方应为施工人员购买相应的保险，在施工作业过程中所造成的安全事故、人身伤害及甲方公共设施的损坏及相关责任都由乙方全权负责。

第五条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天提供服务或所提供服务不符合采购要求的，每天按合同金额的  1 ‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 30 %。乙方出现违约情形时，甲方可单方解除本合同且不承担乙方的任何损失。

2、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额30%。

3、因乙方原因造成加氟、清洗服务未按期完成的，甲方有权要求乙方继续加氟、清洗直至完毕；因加氟、清洗服务延期给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿；因加氟、清洗服务延期导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4、加氟、清洗服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方按照合同约定的标准重新免费加氟、清洗；给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

5、因乙方加氟、清洗服务造成甲方财物损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、乙方提供的服务及服务成果不符合甲方采购要求的，由乙方采取措施补救达到采购要求；乙方不及时处理的，甲方可代为处理，所需费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7、因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

8、其他违约责任约定：                                      。

第六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

4、通讯地址和联系方式：合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式（或本合同中记载的各方通讯地址和联系方式）为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

5、风险提示：合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，甲乙双方须签订书面补充协议，作为本合同不可分割的一部分。

3.甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及双方送达各类文书的地址，双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、服务方案；

4、响应文件中的其他相关文件。

5、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十一条　本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 单位地址：南宁市邕武路9号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

| 甲方（委托方） |  | 乙方（受托方） |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：广西交通技师学院 |  | 单位名称： |
| 单位地址： |  | 单位地址： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 授权代表： |  | 授权代表： |
| 联 系 人： |  | 联 系 人： |
| 电 话： |  | 电 话： |
|  |  | 急修电话： |
| 传 真： |  | 传 真： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 户 名： |  | 户 名： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 帐 号： |  | 帐 号： |
| 签约地点： |  |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致： 广西交通技师学院 （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

- 响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

二、服务响应方案承诺书

(由响应人以项目实际情况编制）

- 报价表

空调清洗、加氟服务采购报价表

| 规格型号及地点 | 数量 | 清洗保养 |  | 数量 | 加氟 |  | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价（台/元） | 金额（元） |  | 单价（台/元） | 金额（元） |  |
| 分体式挂式空调（2匹及以下）（其中邕武555台，长堽274台，伊岭300台） | 1129 |  |  | 982 |  |  |  |
| 柜式空调（2匹以上)（其中邕武69台，长堽15台） | 84 |  |  | 84 |  |  |  |
| 吸顶式空调（5匹）64台（邕武校区） | 64 |  |  | 64 |  |  |  |
| 水冷式空调61台（其中邕武60台，长堽1台） | 61 |  |  | 61 |  |  |  |
| 礼堂，会议室搭脚手架费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1338 |  |  | 1191 |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：                      报价日期：